Администрация (исполнительно-распорядительный орган)

сельского поселения «Деревня Ястребовка»

Ферзиковского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 марта 2018 года                                                                                             № 27

Об утверждении схемы теплоснабжения в сельском поселении «Деревня Ястребовка»

Во исполнение части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 года №190-Ф3 «О теплоснабжении», в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждении схем теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012. №154. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждению» администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Ястребовка» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения  сельского поселения «Деревня Ястребовка» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

«Деревня Ястребовка»                                                                  С.Н. Александрина

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории сельского поселения «Деревня Ястребовка».

Существующее состояние.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения «Деревня Ястребовка» осуществляется по индивидуальной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда переведена на индивидуальное газовое отопление. В здании, в котором располагается администрация сельского поселения «Деревня Ястребовка», теплоснабжение осуществляется от электрического котла.

Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1.Территория сельского поселения «Деревня Ястребовка»  входит в состав территории  муниципального района «Ферзиковский район» и является одним из 15 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). Административный центр сельского поселения — деревня Ястребовка. Площадь поселения на 01.01.2018 г. – 17865 га. Территория сельского поселения расположена:

На севере - на юго-восток от  узловой точки пересечения границ Ферзиковского, Малоярославецкого районов и муниципального образования «Город Калуга», расположенной на северной границе лесного квартала №35 Рожковского лесничества, по границе с Малоярославецким районом  до северного угла лесного квартала №91 Желябужского лесничества, далее на юго-восток по восточным границам лесных кварталов №91, 2, 9, 15 Желябужского лесничества, далее на юг по западным границам лесных кварталов № 16, 25, 32  Желябужского лесничества, пересекая дорогу Андреевское - Алексеевское, далее на восток по южным границам лесных кварталов № 32, 33, 34  Желябужского лесничества и реке Черный Омут до южной границы лесного квартала №35;

На востоке - на юг по восточным границам лесных кварталов № 39, 42, 47 Желябужского лесничества, пересекая грунтовую проселочную дорогу Кулачки- Желябужская, ручей Крайний, грунтовую проселочную дорогу Андроново- Желябужская, далее поворот на восток до восточной границы лесного квартала №62 Слободского лесничества, далее на юг по южной и западной границам лесного квартала №66 Слободского лесничества, пересекая р. Горна, по западной границе лесного квартала №64 Слободского лесничества, до грунтовой проселочной дороги Устиновка – Кросна на северо-западном углу  лесного квартала №68 Слободского лесничества, поворот по западной границе лесного квартала №69 Ферзиковского лесничества, поворот на запад по южным границам лесных кварталов №67 Ферзиковского лесничества и №71, 72, 73 Желябужского лесничества, далее на юг по западной границе лесного квартала №77 Желябужского лесничества до железной дороги Калуга – Тула, пересекая железную дорогу, далее на юг по дороге на садоводческие товарищества, огибая территорию садоводческих товариществ с востока, юга,  поворот  на юго-восток до реки Калужка,  пересекая реку, вдоль дороги Калуга – Тула до границы лесного квартала №85 Рожковского лесничества;

На юге – на северо-запад по северной границе д. Новая Деревня и южным границам лесных кварталов № 83, 82, 81, 80 Рожковского лесничества до пересечения с дорогой Желябужский  - Бебелево, далее на запад вдоль северной окраины д. Фитинино до ЛЭП, пересекая две ЛЭП, поворот на запад и север по границам лесных кварталов № 83, 82, 81, 80 Рожковского лесничества, далее на запад по реке Мухановский Проток, пересекая грунтовые дороги Богданово – Бебелево и Богданово – Петрово, до реки Пельня, далее на север по реке Пельня до дороги Воскресенское – Желябужский, далее на северо-восток по указанной дороге до лесного массива, расположенного восточнее д. Фелисово, далее до грунтовой проселочной дороги Филенево – Фелисово, пересекая дорогу, далее на север до железной дороги Калуга – Тула в месте пересечения с рекой Пельня, пересекая железную дорогу, на север, огибая с восточной, северной и западной сторон массив садоводческих товариществ, далее на юг до железной дороги Калуга – Тула, поворот на запад вдоль железной дороги до лесного квартала №92 Рожковского лесничества, далее в юго-западном направлении по восточной границе лесных кварталов № 92, 94, 93 Рожковского лесничества до реки Городенка, пересекая реку, далее на запад до границы муниципального образования «Город Калуга» по границе лесного массива, расположенного юго-восточнее железной дороги Калуга – Тула, пересекая грунтовую дорогу Литвиново - Грабцево;

На западе - на северо-восток по границе с муниципальным образованием «Город Калуга» до узловой точки пересечения границ Ферзиковского, Малоярославецкого районов и муниципального образования «Город Калуга», расположенной на северной границе лесного квартала №35 Рожковского лесничества.

В состав сельского поселения входит 15 сельских населенных пунктов. Административный центр сельского поселения – деревня Ястребовка. Расстояние от административного центра сельского поселения до районного центра п. Ферзиково составляет 51 км, до регионального центра (г. Калуги) 14 км, до ближайшей железнодорожной станции Стопкино - 300 м.

Наиболее крупными населенными пунктами являются д. Ястребовка–228   человек, пос. Желябужский - 150 человек, д. Андреевское  - 48 человек.

Численность населения сельского поселения на 01.01.2018 г. – 609 человек.

Климат

Климат Ферзиковского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,8°.

Минимальная температура воздуха составляет 39,3 С,а максимальная - +35,9. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 С. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84 С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +17,6°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В таблице 1.1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1.

| Расчетные показатели температурного режима Средняя температура наружного воздуха, С |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной 8 С (отопительного периода) | Со средней суточной температурой воздуха 0 С |
| -31 | -27 | -13,- 14 | -3, -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

На основе комплексного анализа развития территории поселения и учета существующих предпосылок пространственного развития предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу).

- Развитие центра поселения – д. Ястребовка  и его последующее формирование в развитый центр;

- Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий;

- Развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории сельского поселения:

- Реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков сетей водоснабжения и электрики.                                                                                               - Строительство канализационных очистных сооружений, хозяйственно-бытовых стоков, сетей канализации населенных пунктов;

- Организация систем нормативного водоотвода с осваиваемых площадок;

-Перевод на природный газ населённых пунктов поселения: — постепенный охват газоснабжением всех населённых пунктов поселения.

Существующая малоэтажная застройка, объекты культуры, здравоохранения, частные дома и коттеджная застройка будет снабжаться по прежней схеме.

Строительство новых котельных нецелесообразно.

Существующая система теплоснабжения, является оптимальной для поселения.

Сведения о котельных по поселению.

На территории поселения котельных нет.